## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Корректировка инвестиционной программы Московской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" на 2020-2024 гг.в границах Курской области
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Курская область |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение КТП (ст.Мицень). | I_КуО1 | 2006 | нд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | + | - | + | КТП-63/10 ст.Мицень | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Техническое перевооружение | н/д | н/д
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение КТП 40/10 (ст.Колпны) | I_КуО2 | 2010 | нд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | + | - | + | КТП-63/10 ст.Колпны | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Техническое перевооружение | н/д | н/д
1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение объекта "Высоковольтное оборудование ТП" РТП Щигры. | I_КуО3 | нд | нд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | + | - | + | РТП Щигры | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Техническое перевооружение | н/д | н/д
1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение объекта "Высоковольтное распредустройство" РТП Охочевка. | I_КуО4 | 1967 | нд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | + | - | + | РТП Охочевка. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Техническое перевооружение | н/д | н/д
1.2.1.2.5 | Техническое перевооружение объекта "Высоковольтное распредустройство" РТП Отрешково | I_КуО13 | 1970 | нд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | + | - | + | РТП Отрешково | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Техническое перевооружение | н/д | н/д
1.2.1.2.6 | Техническое перевооружение объекта "Оборудование под монтаж" РТП Псел | I_КуО14 | 1970 | нд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | + | - | + | РТП Псел | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Техническое перевооружение | н/д | н/д
1.2.1.2.7 | Техническое перевооружение КТП-250.10 ст.ГЛУШКОВО | I_КуО5 | 1976 | нд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | + | - | + | КТП-250.10 ст.ГЛУШКОВО | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Техническое перевооружение | н/д | н/д
1.2.1.2.8 | Техническое перевооружение КТП-100/10 ст.Псел | I_КуО6 | 1976 | нд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | + | - | + | КТП-100/10 ст.Псел | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Техническое перевооружение | н/д | н/д
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение объектов ВЛ ПЭ на участке Курск-Букреевка - Свобода | I_КуО7 | 1959 | нд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | + | - | + | ВЛ ПЭ на участке Курск-Букреевка - Свобода | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Техническое перевооружение | н/д | н/д
1.1.2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ ПЭ Поныри-Возы | I_КуО8 | 1960 | нд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | + | - | + | ВЛ ПЭ Поныри-Возы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 10 | 10 | Техническое перевооружение | н/д | н/д
1.1.2.2.2.3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ст. Курбакинская, от ГПП-1 до РТП-Курбакинская | I_КуО9 | 1977 | нд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | + | - | + | ВЛ 10 кВ ст. Курбакинская, от ГПП-1 до РТП-Курбакинская | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 10 | 10 | Техническое перевооружение | н/д | н/д
1.1.2.2.2.4 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф "Станционный" от ТП-Курск | I_КуО10 | 1982 | нд | нд | 2018 | нд | нд | нд | + | + | + | - | + | ВЛ 10кВ Ф "Станционный" от ТП-Курск | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 10 | 10 | Техническое перевооружение | н/д | н/д
1.1.2.2.2.5 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ст. Льгов | I_КуО11 | 1954 | нд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | + | + | - | + | ВЛ 10 кВ ст. Льгов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 10 | 10 | Техническое перевооружение | н/д | н/д
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд